**PRILOG III.**

Tablica - IZVJEŠĆE O NESUKLADNOSTIMA UTVRĐENIMA U MONITORINGU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU

(\*ispunjavaju laboratoriji i pravne osobe)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PODACI O NESUKLADNOM UZORKU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U MONITORINGU** | | | | | | | | |
| **NADLEŽNI ZJZ** | **Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije** | | | | | | | |
| **PODACI O UZORKU** | | | | | | | | |
| **datum uzorkovanja** | **21.10.2024.** | | **oznaka uzorka** | **03476/24** | | **datum utvrđivanja nesukladnosti** | | **24.10.2024.** |
| **isporučitelj vodnih usluga** | GRUPA GRAĐANA LV GORNJE OREŠJE-ŠUM | | | | | | | |
| **mjesto uzorkovanja**  **(KOD)** | T | **adresa subjekta/objekta** | | | Gornje Orešje 1, Gornje Orešje | | | |
| **Parametri koji odstupaju od M.D.K.** | Ukupni koliformi | | | | **Vrijednost parametara utvrđena analizom** | | 690 broj/100 mL | |
| *Escherichia coli* | | | | 36 broj/100 mL | |
| Enterokoki | | | | 3 broj/100 mL | |
| Aerobne bakterije, 36 °C | | | | 310 broj/1 mL | |
| Aerobne bakterije, 22 °C | | | | 510 broj/1 mL | |
| **PODUZETE POPRAVNE RADNJE (ispunjava PO\*)** | | | | | | | | |
| **uzrok neispravnosti za pojedini parametar** | | **poduzete popravne radnje** | | | | **vremenski okvir za poduzimanje popravnih radnji** | | |
|  | |  | | | |  | | |

\***PRAVNA OSOBA** - pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe - javni isporučitelj vodnih usluga javne vodoopskrbe, odnosno i pravna osoba koja upravlja lokalnom vodoopskrbom