## List1
Grad Sveti Ivan Zelina Trg Ante Starčevića 12 10 380 Sveti Ivan Zelina OIB: 49654336134
TROŠKOVNIK Radovi na uvođenju sustava grijanja i hlađenja u zgradi DVD-a Laktec
Red. Br. | Opis stavke | Jed. Mj. | Količina | Jedinična cijena (bez PDV-a) | Ukupno (bez PDV-a)
1. | Klima uređaj Midea Xtreme Save 7kw ili jednakovrijedno - vanjska jedinica | kom | 4 | 0 | 0
2. | Klima uređaj Midea Xtreme Save 7kw ili jednakovrijedno - unutarnja jedinica | kom | 4 | 0 | 0
3. | Klima uređaj Midea Xtreme Save 5kw ili jednakovrijedno - vanjska jedinica | kom | 2 | 0 | 0
4. | Klima uređaj Midea Xtreme Save 5kw ili jednakovrijedno - unutarnja jedinica | kom | 2 | 0 | 0
5. | Klima uređaj Midea Xtreme Save 3,5kw ili jednakovrijedno - vanjska jedinica | kom | 1 | 0 | 0
6. | Klima uređaj Midea Xtreme Save 3,5kw ili jednakovrijedno - unutarnja jedinica | kom | 1 | 0 | 0
7. | Kabel PP/J 3X2,5mm2 | m | 100 | 0 | 0
8. | Kabel FG16OR 3X4mm2 | m | 40 | 0 | 0
9. | Kabel PGP 5x1.5mm2 | m | 100 | 0 | 0
10. | Kanal PK 100 / 2m | kom | 12 | 0 | 0
11. | Kanal PK 100 / 3m | kom | 13 | 0 | 0
12. | Poklopac kanala PK 100 / 2m | kom | 32 | 0 | 0
13. | Spojnica ravna PK 100 | kom | 12 | 0 | 0
14. | Automatski osigurač 1P B16A | kom | 5 | 0 | 0
15. | Cijev KAOFLEX 16mm | m | 60 | 0 | 0
16. | Cijev CU 5/8 | m | 25 | 0 | 0
17. | Cijev CU 1/2 | m | 14 | 0 | 0
18. | Cijev CU 3/8 | m | 34 | 0 | 0
19. | Cijev CU 1/4 | m | 18 | 0 | 0
20. | Nosači za vanjsku jedinicu klima uređaja - Veliki | kom | 12 | 0 | 0
21. | Nosači za vanjsku jedinicu klima uređaja - Mali | kom | 2 | 0 | 0
22. | Ugradnja klima uređaja : - proboj u zidu - ugradnja freonske instalacije - montaža unutarnje jedinice - montaža nosača za vanjsku jedinicu - montaža vanjske jedinice - spajanje ožičenja - vakumiranje freonskog sustava - puštanje u rad uređaja - kontrola rada uređaja | kpl | 7 | 0 | 0
23. | Ugradnja elektroinstalacija : -montaža PK kanalica i poklopaca -provlačenje napojnih kablova -ugradnja osiguraća u razvodni ormar -spajanje napojnih kablova u razvodni ormar -kontrola i ispitivanje kablova i osiguraća | kpl | 1 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV (25%): |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
U _________________________________, 2026. godine.
M.P. ___________________________________
(potpis)